## 自動車産業 工場領域セキュリティチェックシート
自動車産業 工場領域セキュリティチェックシート(V1.0)
| 会社名 |  | ●●株式会社
| 評価対象 |  | ○○工場 or ○○ライン |  |  | ※本チェックシートによる自己診断は、各社の状況に応じて工場単位もしくはライン単位で実施することを想定。
| 担当者名 |  | ●● | [6 empty] | 評価基準 | 個数
| 【重要】 ・本チェックシートは、自社のOT環境のセキュリティ対策状況を自己診断いただくことを目的としています。そのため、JAMA・JAPIAとして提出を求めません。 | [8 empty] | 〇（実施済み） | 0
[10 empty] | □（実施見送り・実施中） | 0
[10 empty] | △（実施有無を検討中） | 0
[10 empty] | ×（実施有無を未検討） | 0
[10 empty] | ー（対象設備・機器・サービス等がない） | 0
分類 | ラベル | 目的 | 要求事項 | No. | 達成条件 | 達成基準 | 他社事例 (参考事例を列記しており、 すべての遵守を求めているものではありません) | 対象 | 担当領域 (回答者検討時の参考情報) | 評価結果 |  | 参照先
[10 empty] | 評価 ■〇：項目の対策を検討した結果、実施済み ■□：項目の対策を検討した結果、実施見送り・実施準備中 ■△：項目の対策の実施有無を検討中 ■×：項目の対策の実施有無を未検討 ■－：項目の対策の対象となる設備・機器・サービス等がない | 備考欄（評価の根拠など） 記載例 ■〇：実施した対策内容、代替策の内容など ■□：見送りか準備中かを記載、見送りの理由、準備状況など ■△：検討完了時期、検討状況など ■×：検討開始時期など ■ー：検討対象外の理由など | エンタープライズ版のNo.
共通 | 1体制 (平時) | 情報/OTセキュリティに関する体制及び役割を明確化し、保護すべきデータの漏洩・サイバーセキュリティ対策の徹底、強化を図る | 平時の情報/OTセキュリティリスクを管理する体制を整備し、事故発生に至らないよう、情報収集と共有を行うこと | 1 | 工場や生産技術内の情報/OTセキュリティ部門責任者を含む、平時の体制と責任と役割を部や課レベルまで明確化している | 【規則】 ・情報/OTセキュリティリスクは、経営に重大な影響を及ぼすことを理解し、組織的に経営判断できる体制を設置していること | 【実施事例】 ・工場と生産技術部門の体制を明確化している | 基本方針および推進体制の確立 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 13
|  |  |  | 2 | 定期的、または必要に応じて、平時の体制を工場や生産技術の部や課レベルまで見直ししている | 【頻度】 ・1回／年、もしくは、重大な情報/OTセキュリティ事件・事故が発生した場合 ・または、社内組織改正等にて、お客様情報をはじめとした各種情報の保護・管理部署や責任者に変更が生じた時 | 【実施事例】 ・重大な情報/OTセキュリティ事件・事故が発生した場合や組織改正に合わせて、平時の体制を見直ししている | 基本方針および推進体制の確立 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 15
|  |  |  | 3 | 製造設備・システムやそのネットワークに関するサイバー攻撃や情報漏えいの新たな手口を知り、対策を工場や生産技術の部署へ共有している | 【頻度】 ・1回／年、もしくは、重大な情報/OTセキュリティ事件・事故が発生した場合 ・または、社内組織改正等にて、お客様情報をはじめとした各種情報の保護・管理部署や責任者に変更が生じた時 | 【実施事例】 ・定期的に情報/OTセキュリティ会議を開催し、事件・事故を共有している ・下記収集元の情報を用いて、大型連休前に社内へ注意喚起している ＜情報収集元＞ ・新聞/ニュース ・IPA、JPCERT/CC（日本の代表的セキュリティ機関） | 情報/OTセキュリティ対策フレームワークの構築 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 16
| 2体制 (事故時) | 情報/OTセキュリティに関する体制及び役割を明確化し、事件・事故の発生時に、被害を限定的なものに抑えて最小化し、できるだけ速やかに元の状態へと復旧する | 情報/OTセキュリティ事件・事故発生時の対応体制とその責任者を明確にしていること | 4 | 情報/OTセキュリティ事件・事故発生時の対応体制と責任と役割を工場や生産技術の部や課レベルまで明確化している | 【規則】 ・情報/OTセキュリティを統括する役員（CISO、工場長等)や情報/OTセキュリティ担当部署の役割・責任が明確化されていること ・情報/OTセキュリティ事件・事故の基準や社内外組織との連絡先、ルートが明確化されていること | 【対応体制の例】 ・情報/OTセキュリティ事件・事故発生時の対応体制をCSIRTとして設置している 【責任者の例】 ・工場長 ・CISO | 事件・事故対応 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 18
|  |  |  | 5 | 工場や生産技術で発生した情報/OTセキュリティ事件・事故対応が実施され、事故の概要や影響および対応内容の記録がある | 【規則】 ・情報/OTセキュリティ事件・事故の報告フォーマットが整備されていること | 【報告フォーマットの項目例】 ・発生日時 ・現象 ・業務影響 ・原因 ・暫定対応（抑制措置と復旧） ・恒久対策（再発防止） ・完了日時（恒久対策） | 事件・事故対応 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 19
|  |  |  | 6 | 定期的、または必要に応じて、事故時の体制を工場や生産技術の部や課レベルまで見直ししている | 【頻度】 ・1回／年、もしくは、重大な情報/OTセキュリティ事件・事故が発生した場合等 | 【見直しの実施例】 ・プロジェクト発足時や人事異動発生時の他、年度初めに体制を見直し ・情報/OTセキュリティ事件・事故発生時に見直し | 事件・事故対応 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 20
| 3事故時の手順 | 同上 | 情報/OTセキュリティ事件・事故発生後に早期に対処する手順が明確になっていること | 7 | 工場や生産技術で発生した情報/OTセキュリティ事件・事故時の対応手順(初動、システム復旧等)を定めている | 【規則】 ・対応手順には組織の必要に応じて下記の手順を含んでいること ①発見報告 ②初動(ネットワークからの切り離し等の被害抑制の対応を含む) ③調査・対応 ④復旧 ⑤真因追及 ⑥最終報告 ・工場領域においては、生産中の製品の存在及び安全や環境を考慮した上で、上記を定めること | 【対応手順書の記載項目の例】 ・具体的な対処内容 例：マルウェア感染や不正アクセスの疑いがある場合、発見後ただちにネットワークから切り離す ・対処体制、連絡先 ・情報/OTセキュリティ事件・事故状況の調査方法（対象ログ、操作方法） ・技術的な対策方法の検討業務フロー（原因の一次切り分け） ・社内への報告（書式、業務フロー） ・報告項目の例：発見日時、影響範囲、内容、原因 ・外部業者（機器メーカーやベンダー）との連携方法 ・システム停止時の業務運用 【対応手順書の取り扱い例】 ・電子媒体・紙媒体の両方で管理し、常時閲覧可能な状態にしている。 | 事件・事故対応 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 24
| 4日常の教育 | マルウェアや重要情報についてリスクや正しい取り扱いを理解させ、情報/OTセキュリティ事件・事故を予防する | 従業員として注意することを教育していること | 8 | 工場や生産技術の各部署のセキュリティ管理者に対して、組織内での対策とマネジメント手法に関する教育を実施している | 【規則】 ・組織内での対策とマネジメント手法に関する教育を実施すること ・教育内容を振返り、次回の教育内容を改善すること 【対象】 ・各部署のセキュリティ管理者または推進者 ※セキュリティ管理者が任命されてない場合は部門長 【頻度】 ・1回以上／年 | 【規則制定の例】 ・規則に定期的な教育の実施について規定している 【教育内容】 ・責任者または推進者の役割と権限 例：日常指導・啓発におけるポイント、 各種申請の許可・承認時の注意点 【実施方法の例】 ・実地点検に併せ、部署機密管理担当者(管理者)向け教育を実施している ・管理者研修(新任時、年次)の一環として実施している ・各部署のセキュリティ推進者に対する連絡会を開催している | 教育・啓発 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ／IT／OT |  |  | 32
|  |  |  | 9 | 工場や生産技術の管理者がセキュリティに関する役割と責任を理解するための機会を設けている | 【規則】 ・工場長以下管理者が役割と責任を理解するための説明の場を設けている ・説明内容を振返り、次回の説明内容を改善すること 【対象】 ・工場長以下管理者 【頻度】 ・1回以上／年 | 【規則】 ・規則に経営層の役割・責任及び経営層への報告について規定している 【教育内容】 ・役割と責任 例：方針決定や管理者への実行指示、事故発生時の対外説明の方法 ・世間動向 例：最新の攻撃手法、他社の重大なセキュリティ事故事例 【実施方法】 ・セキュリティ委員会での報告内容を、上部の内部統制委員会にて経営層へ報告している ・役員研修会にて、社外講師等によるセキュリティの講演を実施し理解を深める機会を設けている | 教育・啓発 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 33
|  |  |  | 10 | 工場や生産技術として独自に啓発活動を実施している | 【規則】 ・工場固有のセキュリティの重要性を再認識する機会を設けること 【対象】 ・工場長以下管理者、従業員、社外要員（派遣社員等） 【頻度】 ・1回以上／年 | 【実施事例】 ・年1回 強化月間を設け以下を実施している -各部の機密管理帳票の更新や自主点検 -ポスター、標識の掲示 -eラーニングによる教育 -ログインメッセージによる注意喚起 ・朝礼でセキュリティの社内ルールをリマインドしている ・教育後、理解度テストを実施し、合格点に達するまでフォローしている ・全社員向けにサイバーセキュリティニュースレターを発行している ・専門委員会におけるセキュリティ最新動向などを社内周知している ・過去事例の情報共有している ・機密管理ニュース配信やポータルサイトに教育コンテンツを掲示～受講促進し啓蒙活動を実施している | 教育・啓発 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 34
|  |  |  | 11 | 各工場の特徴を踏まえて、特に重要なリスクやルールについて独自の啓発活動を実施している | 【規則】 ・各工場（もしくはライン）で特に重要なルールやリスクについてリマインドすること ・啓発内容を振返り、次回の啓発内容を改善すること ・工場領域版のガイドライン・チェックシートを活用すること 【対象】 ・職場特有のリスクの理解、ルールの遵守が重要な従業員、社外要員（派遣社員等） 【頻度】 ・1回以上／1年 | 【啓発内容】 ・ヒヤリ、事故事例 ・各職場独自のセキュリティリスクの注意喚起 ・職場で特に重要な規定・ルールのリマインド 【啓発手段】 ・グループ会社を含めた工場・生産技術IT部門社員向けに、年2回のサイバーセキュリティセミナーを開催している ・グループ会社を含めたCSIRT担当者で情報交換会を年に2回実施している | 教育・啓発 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 35
|  | 情報/OTセキュリティ事件・事故に迅速かつ適切に対応できるように事前に備え、事故発生時の被害拡大の防止・迅速な復旧を図る | 自組織内あるいは組織を跨いで影響する情報/OTセキュリティ事件・事故の発生と影響を抑制する教育・訓練を行っていること | 12 | 工場や生産技術で発生した情報/OTセキュリティ事件・事故発生時の対応について教育・訓練を実施している | 【規則】 ・情報/OTセキュリティ事件・事故発生時の対応について、教育資料配布・掲示、eラーニング、集合教育等による教育や訓練を実施すること 【対象】 ・役員、工場長以下管理者、従業員、社外要員（派遣社員等）、工事業者(一時的な立ち入り業者含む） 【頻度】 ・新規受け入れ時、かつ、1回／年以上 | 【教育・訓練の例】 ・新入社員教育・中途入社教育・社外要員受け入れ教育等で下記教育を実施している ・eラーニングによる教育 ・映像教育コンテンツの視聴 ・教育資料の配布・掲示 ・マニュアル等による機密区分の定義と取り扱いについて解説 ・想定される事故シナリオに沿った対応訓練（机上含む）を実施 ・工事業者に対しては、必須項目のみまとめたチェックシートを運用している 【頻度の例】 ・新入社員・中途社員・社外要員受け入れ時 ・1回／年 eラーニング による教育を実施 ・1回／年 更新内容を中心とした教育資料・マニュアル等の再確認の通知 ・1回／年 有事体制（CSIRT）事故対応訓練 | 事件・事故対応 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 38
|  |  |  | 13 | 工場や生産技術独自に教育・訓練の内容を必要に応じて見直ししている | 【頻度】 ・教育・訓練実施前後、もしくは1回／年以上 | 【頻度の例】 ・1回/年、社内規程や情報/OTセキュリティのガイドラインのレビューを行い、必要に応じて教育・訓練内容の見直しをしている ・毎年、教育・啓発を実施する前後に、内容の見直しを実施している | 事件・事故対応 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 40
| 5アクセス権 | アクセス権設定の不備に起因した、機密エリアやシステムへの不正アクセスを防止する | アクセス権(入室権限やシステムのアクセス権)を適切に管理していること | 14 | 人の異動に伴うアクセス権(入室権限やシステムのアクセス権)の管理ルールを定めている | 【規則】 ・重要度が高い製造設備・システムについては、以下の内容等を含む管理ルールを定めること ・アクセス権の発行・変更・削除は申請・承認制であること ・与える入室許可・アクセス権の範囲は必要な範囲に限定すること ・入室権限やアクセス権の棚卸について定めていること ・与えた入室許可・アクセス権の申請書または台帳を管理していること 【対象】 ・業務で利用するシステムおよびPCログオン時のユーザーID ・機密上の配慮が必要な場所や部屋 ※「重要度」については、ガイドラインの用語集に記載されている。 | 【管理ルールの例】 ・人事異動の際の事務手続きに、アクセス権の付与・変更・削除の手続きを記載している ・管理ルールに紙面の機密文書の保管場所を定め、施錠することを定めている ・1回／年の棚卸の実施及びその手順を定めている | 認証とアクセス権 | IT／OT |  |  | 49
|  |  |  | 15 | 管理ルールに沿ってアクセス権の発行、変更、無効化、削除を実施している | 【規則】 No14に定義した管理ルールの遵守状況の点検を行っていること | 【点検の例】 ・管理ルールの遵守状況を確認するチェックリストを作成し、1回／年 チェックリストにより点検し、不備・違反があれば是正を行っている ・申請、承認、設定の記録を確認し、管理ルールに従い行われていることを点検している ・定期人事異動の際、権限設定を確認・修正している | 認証とアクセス権 | IT／OT |  |  | 51
|  |  |  | 16 | アクセス権の棚卸を定期的、または必要に応じて実施している | 【規則】  No14により定めたルールに従い、アクセス権の棚卸を定期的、または必要に応じて実施していること | 【棚卸の例】 ・1回／年 入室権限やシステム上のアクセス権設定を点検し、権限設定の不備を修正している | 認証とアクセス権 | IT／OT |  |  | 52
|  |  |  | 17 | アクセスログは、安全に保管しアクセス制御された状態で管理されている | 【規則】 ・法規制等により要求される事項を満たす事ができるよう、適切な期間のログを保持する。 ・ログを脅威から保護するため、ログを保存するモノ、システムにアクセス制御等を適用すること 【対象】 ・重要度が高い製造設備・システム ※「重要度」については、ガイドラインの用語集に記載されている。 | 【取得対象の例】 ・ログ保管対象は情報入手・加工・発信の各システムとしている 【安全な保管の例】 ・アクセスログは自社内には保管せず、機密保持契約、外部サービスセキュリティ要件に合致したサービスを利用している 【アクセス制御の例】 ・重要なログはサイバー攻撃の脅威から保護するため、ログの消去や改ざんが出来ないように制御している 【法規制等への対応の例】 ・重要なログはサイバー攻撃の脅威から保護するため、ログの消去や改ざんが出来ないように制御している ・監査機関や法執行機関等からの要求に応じてログを提供可能な状態で保管している | 認証とアクセス権 | IT／OT |  |  | 53
| 6重要情報の管理 | 重要情報を適切に管理し、機密情報の漏洩を防止する | 重要情報の機密区分を設定・把握し、その機密区分に応じて情報を管理していること | 18 | 機密区分に応じた重要情報の管理ルールを定めている | 【規則】 ・以下の内容等を含む管理ルールを定めること ・機密の特定 ・機密区分のレベル判定と表示 ・区分に応じた取り扱い方法 ・取り扱いエリアの区分及び制限 ・保管期間（エンタープライズと合わせる） 【対象】 ・重要情報 - 無形機密情報（紙・データなど） - 有形機密情報（非公表の試作品など） | 【管理ルールの例】 ・管理対象は、無形機密情報に加えて試作品等の有形機密情報（非公表の試作品など）も含める ・機密文書・物件に機密であることを明示するスタンプ等を付与する ・文書・物件のリスクアセスメントの実施 ・文書・物件台帳の整備 ・規程で、次の項目につき明文化している - 管理すべき守秘情報、機密情報、情報区分、守秘情報の種類、守秘情報の取扱い、機密情報を取り扱う部署の管理責任 - 機密管理区分を定め、様式にて一覧化するルールを定めている - 規程に機密区分に応じた情報の管理ルールを明記 | 機密管理 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 54
|  |  |  | 19 | 機密区分に応じた重要情報の管理ルールを定期的、または必要に応じて見直ししている | 【規則】 ・管理ルールの内容を確認し、必要に応じて改善すること 【頻度】 ・1回以上 ／年 | 【見直しの例】 ・年一回規則の内容を確認し、必要に応じて改訂している。 | 機密管理 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 55
|  |  |  | 20 | 機密度が高い重要情報を一覧化している | 【規則】  一覧には、重要情報、管理者名、部署名、保管場所、保管期限、開示先、連絡先などを含むこと 【対象情報】  No18で定めた機密区分のうち、機密度が高い重要情報 | 【一覧化の実施例】 ・情報の主管部門毎に機密度が高い重要情報の一覧表を作成している ・重要情報の一覧を部署毎に作成させて、1回/年 見直している ・専用様式にて一覧化している | 情報/OTセキュリティ対策フレームワークの構築 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 56
|  |  |  | 21 | 機密度が高い重要情報の一覧化を定期的、または必要に応じて見直ししている | 【規則】 ・一覧表の内容を確認し、必要に応じて是正すること 【頻度】 ・1回以上 ／年 | 【見直しの例】 ・年一回一覧の内容を確認し、必要に応じて改訂している。 | 情報/OTセキュリティ対策フレームワークの構築 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 57
|  |  |  | 22 | 重要情報は機密区分に応じた管理ルールに沿って管理している | 【規則】  No.18に定義した管理ルールの遵守状況の点検を行い、不備・違反があれば是正を行うこと 【頻度】  1回/年 以上 | 【点検の例】 ・管理ルールの遵守状況を確認するチェックリストを作成し行う | 機密管理 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ |  |  | 58
| 7製造設備・システムの管理 | 製造設備・システムを適切に管理し、情報/OTセキュリティ事件・事故につながるリスクを減ずるとともに、情報/OTセキュリティ事故発生時の対応を迅速化する | 会社が保有する製造設備・システム及び製造設備・システムを構成するOSやソフトウェアの情報(バージョン情報、管理者、管理部門、設置場所等)を適切に管理していること | 23 | 重要度に応じた製造設備・システムの管理ルールを定めている | 【規則】 製造設備・システムの重要度に応じて、導入、設置、ネットワーク接続、OS、セキュリティパッチ適用、導入設備メーカー等の管理ルールを定めていること ※「重要度」については、ガイドラインの用語集に記載されている。 | 【管理の例】 ・導入・設置時には管理台帳にIDを付与し登録する ・初期登録時点において、脆弱性・セキュリティパッチ対応済、保守切れ無等、最新化している ※ネットワーク接続ルールについては、No.37参照 ※セキュリティパッチ適用ルールについては、No.53参照 ※ウイルス対策については、No.56参照 | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 59
|  |  |  | 24 | 重要度に応じて製造設備・システムのOS、ソフトウェアの情報(バージョン情報、管理者、管理部門、設置場所等)について、一覧を作成している | 【規則】 ・製造設備・システムの重要度に応じて、バージョン情報、管理者、管理部門、設置場所等の管理項目を含むOS、ソフトウェアの一覧を作成すること ※「重要度」については、ガイドラインの用語集に記載されている。 | 【管理項目の例】 ・機器管理番号、機器名、IPアドレス、設置場所、使用者、連絡先、ソフトウェアバージョン情報 -サーバー、NW機器、プリンタ、TV会議システム 管理番号、ハードウェア名、IPアドレス、ホスト名、設置場所、管理者(部署名、氏名等) -会社支給のクライアントPCおよびスマートデバイス 管理番号、ハードウェア名、IPアドレス、ホスト名、利用開始日、利用者(部署名、氏名等) -ソフトウェア 管理番号、ソフトウェア名、バーション、導入ホスト名、連絡先(部署名、氏名等) 【一覧の例】 ・資産管理用データベースに製造設備・システム、記憶媒体を登録し管理している | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 60
|  |  |  | 25 | 重要度に応じて製造設備・システムのOS、ソフトウェアの情報(バージョン情報、管理者、管理部門、設置場所等)の一覧を定期的、または必要に応じて、見直ししている | 【頻度】 ・1回/年 以上 | 【見直しの例】 ・年一回一覧の内容を確認し、必要に応じて改訂している | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 61
|  |  |  | 26 | 製造設備・システムは重要度に応じた管理ルールに沿って管理している | 【規則】  No23＆24に定義した管理ルールに沿って管理を実施すること。不備・違反があれば是正を行うこと 【頻度】  1回/年 以上 ※「重要度」については、ガイドラインの用語集に記載されている。 | 【管理の例】 ・管理ルールに沿った管理状況の確認を1回／年で実施し、発見された不備の是正などを実施する ・自動収集した情報を元にOSのパッチ適用状況、不適切ソフトの調査を行い定期的に是正を指導している。 ・定期的にパッチの適用状況を確認し、漏れがあった場合には対応している。 | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 62
|  |  |  | 27 | 廃棄時(リース終了時含む)は、製造設備・システムのデータを消去している | 【規則】 ・製造設備・システムの廃棄時(リース終了時含む)はデータを復元できないよう消去すること ・製造設備・システムの記憶領域の消去を実施した記録または業者の廃棄証明書を保管すること ※ディスクのフォーマットは、データを復旧される可能性があるため不可 【対象】 ・製造設備・システムとそれらに接続される記憶媒体 | 【消去の例】 ・物理的に破壊している ・専用消去ツールを利用している ・データ消去外部サービスを利用し、廃棄証明等による確認、あるいは、運用状況を監査している | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 65
| 8リスク対応 | 重要情報、製造設備・システムのセキュリティリスクを特定し、会社として組織的な対策を行うことにより、業務影響を極小化する | 自組織内(自組織の業務：業務委託も含めて)の情報/OTセキュリティリスクに対する対策を行っていること | 28 | 重要情報、製造設備・システムにおいて、「機密性」「完全性」「可用性」の3要素が確保できなくなった場合のリスクを特定できている | 【規則】  対象の重要情報、製造設備・システムに情報/OTセキュリティ事件・事故が発生した時の業務影響を影響範囲や発生頻度を踏まえ把握すること 【対象】  No20&24で特定した重要情報、製造設備・システム 【観点】 ・外部の脅威 ・自社の脆弱性 ※必要に応じて、パートナー企業起因の脅威、脆弱性を考慮すること ・重要情報、製造設備・システムの価値 【方法】 ・対象の重要情報、製造設備・システムを定めること ・各観点の評価規則、およびそれらを考慮したリスクレベルの規則を定めること ・各重要情報、製造設備・システムについて、各観点の評価からリスクレベルを決定すること 【頻度】  機密度が高い重要情報、重要度が高い製造設備・システムを見直した時、または、1回／年 以上 | 【業務影響を把握する手法の例】 ・リスクアセスメントを行う 【頻度の例】 ・取り扱うシステム更新時 ・業務プロセスの変更時 ・体制の変更時 | 情報/OTセキュリティ対策フレームワークの構築 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ／IT／OT |  |  | 66
|  |  |  | 29 | 必要に応じて経営層へ業務影響及び対策を報告し、セキュリティ業務に関与している社内部署と共有している | 【規則】  No28で把握した業務影響に対する対策方法及び計画を策定し、報告・共有すること 【対象】  情報/OTセキュリティの総括責任者、関係部門 【頻度】 ・1回以上／年 | 【対策方法の例】 ・個人情報を漏えいした場合は、当局（個人情報保護委員会）への届け出が必要になることを経営陣や、個人情報を扱う人・部門へ共有する ・経営陣を含めたセキュリティ会議体を設け、計画報告・対応承認を得ている | 情報/OTセキュリティ対策フレームワークの構築 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ／IT／OT |  |  | 68
|  |  |  | 30 | 業務影響への対策は策定された計画に沿って管理している | 【規則】  No29で作成された対策及び計画が適切に実施され、業務影響の低減がされていることを確認し、発見された不備の是正などを実施すること 【対象】  重要情報、製造設備・システムの業務影響 【頻度】  1回／年 以上 | 【確認の例】 ・個人情報の漏えい発生の際の対応履歴を調査し、当局への届出、関連役員への報告が事前に定めた対策方法に沿って行われていたかを検証する ・情報/OTセキュリティ事件・事故の管理表を作成し、計画実施状況や結果を定期的にチェックしている | 情報/OTセキュリティ対策フレームワークの構築 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ／IT／OT |  |  | 69
| 9取引内容・手段の把握 | どの取引先とどのような重要情報をどのような手段でやり取りするかを明確にし、取引を通じた情報漏えい等を防止する | 取引先毎に、取引で取り交わされる重要情報と、取引に利用している手段を把握していること | 31 | 会社毎に取り交わす情報・手段(受発注の手段等、情報のやり取り)を一覧化している | 【規則】  一覧表には取引に伴い授受／使用される ・重要情報とその取り扱いを記載し、取引先と相互に把握すること 【対象】  重要情報（No18で定められた機密度が高い重要情報など）を共有する取引先 【頻度】  取引開始時／取り交わす情報・手段の変更時 | 【一覧化の例】 ・取引先毎に、取り交わす情報と利用する手段を記載する 【取り扱いの例】 ・重要な情報を取り交わす取引先とは、契約に機密情報の取り扱いのルールを定める ・取引先へ機密情報を渡す際、それがパワーポイントやエクセル等であれば、ファイルにパスワードを設定する | パートナー企業のリスク管理 | IT／OT／購買・調達（IT）／購買・調達（OT） |  |  | 70
| 10外部への接続状況の把握 | 外部情報システム利用における安全性と信頼性の確保、および情報/OTセキュリティ事件・事故発生時の迅速な対応を図る | 関係組織（サプライヤー等含む）との関係において、自組織の通信ネットワーク構成を把握し、他組織との連携状態やデータの流れを監視すること | 32 | 工場内のネットワーク図を作成し、現場ですぐに活用できる状態にある | 【基準】 ・ネットワーク図を作成すること [対象範囲] - 工場領域のネットワーク [見直し頻度] - 1回/年以上 ・現場で活用できるようになっていること | 【ネットワーク図の例】 ・工場内のネットワーク図（設備PCまで記載） 【現場での活用例】 ・セキュリティ担当者などがすぐにアクセスできる場所に保管/掲示されている。 | OTネットワーク | IT／OT |  |  | 74
|  |  |  | 33 | ネットワーク図・データフロー図は、定期的、または必要に応じて、見直ししている | 【頻度】 ・1回/年以上 | 【見直しの例】 ・年一回内容を確認し、必要に応じて改訂している | OTネットワーク | IT／OT |  |  | 75
|  |  | 外部情報システム(顧客・子会社・関係会社・外部委託先・クラウドサービス等)を明確にし、利用状況を適切に管理していること | 34 | 製造設備・システムが接続する場合、外部情報システムの利用ルールを定めている（外部情報システムにはリモートメンテナンスも含まれる） | 【規則】 ・以下の内容を含む利用ルールを定めること - 外部情報システムとの接続判定可否ルールを含む - 外部情報システムの接続先と守秘義務契約を締結する - 外部の情報サービスを利用する際のセキュリティ要件を定めている - 外部の情報サービスの利用時にセキュリティ要件を満たしているかサービス内容を確認し、承認した証跡を保管している | 【利用ルールの例】 ・製造設備・システムを扱う外部サービスを利用する際は、利用前にそのサービスの情報/OTセキュリティ仕様を確認する ・パートナー企業とは取引開始前の段階で、必ず守秘義務項目を含む取引基本契約書を締結する社内ルールで運用している ・全社標準「情報システム管理規定」に基づき、委託先の選定・契約を管理している(規定項目:守秘義務契約、情報/OTセキュリティ要件、SLA、BCP対応) ・クラウドサービス利用に関する社内ルールの中で制約事項や利用開始までの一連の手続きを明文化している ・クラウドサービスを利用する場合は、申請制にしている | 製造設備・システム全般 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ／IT／OT |  |  | 76
|  |  |  | 35 | 利用している外部情報システムを一覧化している | 【規則】 ・外部情報システムの一覧を作成していること | 【一覧の項目の例】 ・契約署名、契約相手先、契約日、契約満了日、管理部署を管理項目として一覧化している 【作成の例】 ・表計算シートで台帳化してデータで保管している ・外部システムの利用申請システムで利用システムの一覧を保管している ・利用しているクラウドサービス・EDIを一覧化している | 製造設備・システム全般 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ／IT／OT |  |  | 77
|  |  |  | 36 | 外部情報システムの一覧を定期的、または必要に応じて見直ししている | 【規則】 ・定期的に棚卸を実施するとともに、新規あるいは利用中止するものを一覧に反映すること 【頻度】 ・1回／年以上、かつ、新規開始あるいは利用中止時 | 【棚卸実施の方法例】 ・社内ルールで利用開始時の報告を義務付けている ・一覧に記載されている外部情報システムの管理者に、利用状況を1年に1度確認している ・インターネット通信ログを確認して、申請されていない外部情報システムが利用されていないか確認している ・外部情報システムの利用申請システムに登録された情報に基づき棚卸をしている | 製造設備・システム全般 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ／IT／OT |  |  | 78
| 11社内接続ルール | 工場ネットワークの利用を適切に管理することにより、情報漏えいやマルウェア感染などの被害を最小化する | 工場ネットワークへの接続時には、製造設備・システムの不正利用を抑制する対策を行っていること | 37 | 製造設備・システムの工場ネットワークへの接続ルールを定めている | 製造設備・システムの接続ルール 【規則】 ・工場ネットワークへの接続に関するルールを定めること 【対象】 ・工場ネットワークに直接接続するすべての機器 ・会社標準機器、社外からの持ち込み機器含む ・社外から工場ネットワークへ接続するための追加ルール 【規則】 ・リモートアクセスを利用する場合のルールを定めること 【対象】 ・社外から公衆インターネット経由あるいは専用線経由で工場社内ネットワークに接続する全ての機器 | 【製造設備・システムの接続ルールの例】 ・工場ネットワークへの接続は申請・承認制にすることとしている ・接続する製造設備・システムに対して、必要に応じてマルウェア感染防止対策を実施することとしている ・申請内容に変更があった場合は、許可を得ること。また、再申請を必要としている ・工場ネットワークに接続できるのは、社有機器かつ定められたセキュリティ対策を満たす製造設備・システムとしている ・私有デバイスの接続は許可していない ・接続機器を台帳登録管理している ・通信手段は会社提供のみとしている（無線LANルータ持ち込み、デザリング不可） ・外来者が持込みした機器は自社工場ネットワークに接続することは禁止。とするが、保全業務等でやむを得ず工場ネットワークに接続する場合は、セキュリティ条件を全て実施することにより認めることとしている 【社外から工場ネットワークへ接続するための追加ルールの例】 ・リモートアクセスの仕組みと利用者を管理している ・社外からのリモート接続は、申請制として許可されたIDのみ利用できる事としている ・社外からの私有デバイスの接続は禁止している ・リモートアクセスはVPN接続のみとしている、かつ立会い（画面共有）を必須としている | OTネットワーク | IT／OT |  |  | 79
| 12物理セキュリティ | 機密度の高い重要情報の情報漏えい、重要度が高い製造設備・システムへの不正操作による情報漏洩、改ざん、システム停止を防ぐ | 機密度の高い重要情報を取り扱っているエリアや重要度が高い製造設備・システム設置エリア、には、物理的セキュリティ対策を行っていること | 38 | 機密度の高い重要情報を取り扱っているエリアや重要度が高い製造設備・システム設置エリアは、入場可能な人を定めている | 【規則】 ・機密度の高い重要情報を取り扱っているエリアや重要度が高い製造設備・システム設置エリアに入場可能な人を定めること ※「重要度」については、ガイドラインの用語集に記載されている。 | 【入場可能な人の例】 ・事前に管理者の承認を得た従業員を入場可能としている ・社内のシステム運用・保守責任者・担当者、メンテナンス業者を入場可能としている ・入退場時に台帳で立ち入り記録をつけ、都度社内責任者の承認を取得するとともに、入場可能な社内担当者の立ち合いを必須としている ・重要情報を取り扱っているエリアや重要度が高い製造設備・システム設置エリアには、物理的セキュリティ対策を行っている | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 84
|  |  |  | 39 | 機密度の高い重要情報を取り扱っているエリアや重要度が高い製造設備・システム設置エリアは、施錠等で入場を制限している | 【規則】 ・機密度の高い重要情報を取り扱っているエリアや重要度が高い製造設備・システム設置エリアを施錠すること ・施錠が出来ないエリアに重要度が高い製造設備・システムが設置されている場合や機密度の高い重要情報を取り扱っている場合、適宜対象への物理アクセスを制限すること ・管理者を定めて、施錠管理を行うこと ※「重要度」については、ガイドラインの用語集に記載されている。 | 【施錠の実施例】 ・物理鍵で施錠し、管理者が都度開錠を行っている ・セキュリティカードで施錠し、管理者が権限管理を行っている ・パスワードで施錠し、管理者が都度開錠を行っている ・生体情報で施錠し、入場者の生体情報で開錠を行っている ・施錠が出来ないエリアに重要度が高い製造設備・システムが設置されている場合、重要度が高い製造設備・システムを専用ケースに入れて施錠している。または、監視カメラを設置し、入場者を調査できるようにしている | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 85
|  |  | 脆弱性が発見された際の対策対象の把握や外部記憶媒体を用いた情報漏えい等を抑制する対策がおこなえていること | 40 | 製造設備・システムの構成・設定ルールを定め、構成・設定ルールに変更がある場合は承認を経て変更している | 【規則】 ・製造設備・システムの構成(ソフトウェアとバージョン)の変更は承認制にすること 【対象】 ・製造設備・システムのOS、オフィスソフト、ブラウザ、ウイルス対策ソフト、PLC等のプログラムやパラメータ | 【ルールの例】 ・ソフトウェアの構成、設定変更を承認制としている | クライアントPC | IT／OT |  |  | 97
|  |  |  | 41 | 製造設備・システムで利用を許可または禁止するソフトウェアを定め、ソフトウェアの無断インストールを禁止し、違反がないか定期的に確認している | 【規則】 ・社内で利用許可または禁止するソフトウェアの一覧を作成し周知すること ・ソフトウェアの無断インストールを制限すること ・定期的にソフトウェアのインストール状況を確認すること ※システムでインストール制限している場合は確認不要 【対象】 ・設備・機器、クライアントPC 【制限すべきソフトウェアの例】 ・情報漏えいにつながるソフトウェア ・深刻な脆弱性があるソフトウェア ・マルウェアの疑惑のあるアプリ 【確認頻度】 ・1回/年 【周知対象】 ・役員、従業員、派遣社員、受入出向者 | 【ルールの例】 ・禁止ソフトウエアの一覧を作成し、関係者で共有している ・禁止ソフトウエアは自動でソフトウエアの稼働抑止を実施している ・毎週インストール状況を調査している | クライアントPC | IT／OT |  |  | 98
|  |  | 製造設備・システムにおいて、人為的設定ミスによる被害を最小化する対策を実施していること | 42 | 製造設備・システムの不要な機能を無効化している デフォルトユーザーIDの利用の停止をしている デフォルトパスワードの変更をしている | 【規則】 ・不要サービス、デーモンを無効化すること ・デフォルトユーザーIDの利用を停止すること ・デフォルトパスワードの変更すること （製造設備・システムの機能上可能な範囲で行う） | 【不要な機能停止運用の例】 ・初期導入時に不要なサービスを無効化している ・デフォルトパスワードは必ず変更している ・定期的(1回/年)にサービス・デーモンの仕様と設定が同一であるか確認している ・機能の追加・変更がある場合、サービス設定を確認している | サーバー | IT／OT |  |  | 101
| 13通信制御 |  | サイバー攻撃、内部情報漏えいを防止するため、製造設備・システムが不正なWebサイトへの通信制御を行っていること | 43 | インターネットと社内ネットワークとの境界にファイアウォールを設置し、通信を制限している（ローカルブレイクアウトやリモートメンテナンス環境を含む） | 【規則】 ・社内と社外のネットワーク通信を制限する仕組みを導入すること 【導入場所】 ・社内外ネットワークの境界（ローカルブレイクアウト、リモート保守） 【制限する項目】 ・接続元および接続先のIPアドレス ・通信ポート | 【実践例】 ・IPアドレス、またはMACアドレスで通信制限を設定している ・パケットフィルタリングを設定して、特定のアプリケーションだけに制限している ・ファイアウォールを設置し接続できるポートを制限している ・工場ネットワーク内でふるまい検知などの監視対策を行う | 外部ネットワーク | IT／OT |  |  | 103
|  |  |  | 44 | ファイアウォールのフィルタリング設定(通信の許可・遮断設定)を記録し、不要な設定がないか定期的に確認している | 【規則】 ・社内外ネットワーク通信のフィルタリング設定を記録すること ・定期的に不要なフィルタリング設定がないか確認すること ・不要なフィルタリング設定を削除すること 【記録する項目】 ・申請者、接続元および接続先のIPアドレス、通信方向、プロトコル、ポート番号、利用用途、登録日、有効期限 【確認頻度】 ・1回/年 | 【実践例】 ・ファイアウォールに重要な変更を行う際には、設定のスナップショットを撮っておき、保存している ・ファイアウォールの設定を台帳で管理し、年1回申請者へ必要性の確認を行っている | 外部ネットワーク | IT／OT |  |  | 104
|  |  |  | 45 | リモートアクセスのIDを管理し、不要なIDがないか定期的に確認している | 【規則】 ・リモートアクセスのIDの発行・変更・削除は申請・承認制にすること ・定期的に不要なIDがないか確認すること ・不要なIDを削除すること 【確認頻度】 ・1回/年 | 【実践例】 ・利用者IDの発行・変更・削除は申請・承認制としている ・利用実績を通知し、不正利用が無いか確認している ・デジタル申請/承認が実施可能なワークフローシステムを導入している ・リモートログインを許可するアクセス元をアクセス制御機器により最小限に設定している ・1回/年 IDの棚卸管理を実施し、不要なIDを削除している | 外部ネットワーク | IT／OT |  |  | 105
|  |  |  | 46 | 各社のリスク判断に基づきOA、工場ネットワークを分離している | 【規則】 ・業務内容やデータ重要性でシステムを分類し、専用のネットワーク毎に設置すること 【対象】 ・工場ネットワーク／OAネットワーク等 | 【実践例】 ・工場ネットワークは専用のネットワークとしている | 社内ネットワーク | IT／OT |  |  | 106
|  |  |  | 47 | インターネット経由の通信が盗聴、改ざんされないよう、通信を暗号化している | 【規則】 ・社内外ネットワーク通信を暗号化すること 【対象】 ・社外から社内へのリモートアクセス通信 ・ユーザーと社外公開サーバーとの間で認証を伴う通信 | 【実践例】 ・リモートアクセスはVPNを利用し、暗号化している ・WebサービスはHTTPSを利用し、暗号化している | 外部ネットワーク | IT／OT |  |  | 111
|  |  |  | 48 | 端末と無線LANアクセスポイントの間の通信を暗号化している | 【規則】 ・端末とアクセスポイントの間の通信を暗号化すること ・政府推奨暗号において危殆化している暗号技術は利用しないこと 【対象】 ・社内無線LAN | 【実践例】 ・社内無線LANを利用するPCに電子証明書をインストールし、アクセスポイントの間の通信を暗号化している ・年1回、 電子政府推奨暗号リストを確認し、利用している暗号技術が危殆化していないことを確認している | 社内ネットワーク | IT／OT |  |  | 112
| 14認証・認可 | 製造設備・システムの不正利用、不正操作・変更を防ぐことで、情報漏洩、改ざんを防ぐとともに、製造設備・システムを安定稼働させる。 さらに、情報漏えい、改ざんや製造設備・システム停止の際の原因調査を可能にする | 製造設備・システムへの認証・認可の対策を行っていること | 49 | ユーザーIDを個人毎に割り当てている | 【規則】 ・ユーザーIDを共有しないこと ・やむを得ず共有IDが必要な場合は、共有IDを利用するユーザを限定する、もしくは利用したユーザーを特定できるようにすること ・重要度が高い製造設備・システムは共有IDではなく、個別のユーザIDを設定すること 【対象】 ・業務で利用する製造設備・システムおよびパソコンログオン時のユーザーID | 【ルール設定の例】 ユーザーIDの共有利用は原則禁止とする やむを得ず共有する場合は、利用記録を残す ・共有IDを利用する製造設備・システムは、入力機器(キーボード、等)を施錠する ・システム専用アカウントで機能制限する ・共用IDの場合はソフトのアンインストールやネットワーク設定ができないように標準ユーザとする （管理者権限としない） 【共有ID利用の例】 やむを得ず共有IDを利用する場合、利用者を台帳管理している | 認証とアクセス権 | IT／OT |  |  | 113
| 18認証・認可 |  |  | 50 | パスワード設定に関するルールを定め、周知している | 【規則】 ・桁数・組み合わせ文字・有効期限を定めること ・英字や数字の連続など容易に推測されるものを避けること ・パスワードの漏えいが判明した場合は、パスワードを変更すること ・初回登録時、工場出荷時に設定された初期パスワードを変更すること ・パスワードは強度を確保および機密性を確保すること (資産にメモを張り付ける等をしないこと) 【対象】 ・業務で利用するシステムおよびパソコンログオン時のパスワード 【周知対象】 ・役員、従業員、派遣社員、受入出向者 | 【パスワード設定ルールの例】 8桁以上、英大文字・小文字・記号・数字のうち、3種類以上を組み合わせる パスワードの桁数は、10桁以上とし、複雑な文字列に設定されるように制約を設ける パスワードは、90日毎に強制的変更を促す設定にする ・パスワード漏えいの疑いが判明した場合は、強制的に変更を行う ・連続5回以上ログオンを失敗した時は30分間ログオンを無効化する ・有効期限を設定しない場合は、使い回しが無く、強度の高いパスワードを設定している | 認証とアクセス権 | 統括セキュリティ／工場セキュリティ／IT／OT |  |  | 115
|  |  |  | 51 | 重要度が高い製造設備・システムではセッションタイムアウトを実装している | 【規則】 ・重要度が高い製造設備・システムではセッションタイムアウトを実装すること 【対象】 ・重要度が高い製造設備・システムまたは、重要な重要情報を扱うシステム | 【実装例】 ・機密度の高い重要情報を扱うシステム、製造設備・システムでは、セッションタイムアウトを5分としている | サーバー | IT／OT |  |  | 121
| 15パッチやアップデート適用 | 不正アクセスやマルウェア感染のリスクを低減する | サポート期限が切れた機器、OS、ソフトウェアを利用しないようにしていること | 52 | サポート期限が切れたOS、ソフトウェアを利用しないようにしている | 【規則】 ・サポートのあるOS、ソフトウェアを利用すること ・やむを得ずサポート切れのOS、ソフトウェアを利用する場合は、できる限り脆弱性悪用のリスクを低減すること 【対象】 ・会社支給のパソコンのOS、ブラウザ、Officeソフト ・サーバーのOS、ミドルウェア ・会社支給のスマートデバイスのOS、アプリ ・インターネットとの境界に設置されているネットワーク機器の OS、ファームウェア | 【実践例】 ・資産管理ソフトでソフトウェアの棚卸を行っている ・ソフトウェア別／バージョン別のサポート情報を定期的に確認し、サポート終了の1年前からバージョンアップあるいは機器の入替計画を検討している ・更新できない場合は、指定のアプリケーションしか動作させないように制御ソフトを導入している（ホワイトリスト制御） ・やむを得ずサポートの切れているソフトウェアーを使用してる場合でも、設備・機器メーカからの注意喚起や更新依頼があった場合に対応する | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 123
|  |  | 脆弱性を利用した不正アクセスを防止する施策を実施していること | 53 | 製造設備・システムで利用されているソフトウェアへセキュリティパッチやアップデート適用を適切に行っている | 【規則】 ・セキュリティパッチやアップデート適用を、規則と期限を定め実施すること ・やむを得ず適用できない場合は、適用対象外の理由を記録すること ・セキュリティパッチやアップデート適用に関して、適用できない場合の代替策も含め基準と適用タイミングを定めること 【対象】 ・パソコン、スマホ、タブレット、サーバー、ネットワーク機器、ソフトウェア等（製造設備・システムに付随しているもの、組み込まれているものも含む） -会社支給のクライアントPCのOS、ブラウザ、Officeソフト -サーバーのOS、ミドルウェア -会社支給のスマートデバイスのOS、アプリ -インターネットとの境界に設置されているネットワーク機器のOS、ファームウェア | 【適用基準の例】 Microsoftの「緊急」レベルのパッチを適用している Windows Update を毎月適用している IPA、JPCERTの「緊急」および「重要」レベルを適用している 【適用期限の例】 公開後1ヶ月以内に適用している 「緊急」レベルは2週間以内、「重要」レベルは1ヶ月以内に適用している ・長期休暇又は非稼働日に適用する ・新規設置時は、設置するソフトウェアやファームウェアの最新版を適用する ・設備改造や更新時に適用する 【適用できない場合の代替策の例】 適用できなかったセキュリティパッチは、管理表を作成のうえ記録している ・エンタープライズ系のネットワークとセグメントを分離する ・インターネットへの接続を行わない ・セキュリティ機能を有したネットワーク機器(ファイヤーウォール、セキュリティスイッチ等)を導入する | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 124
|  |  |  | 54 | 脆弱性の管理体制、管理プロセスを定めている | 【規則】 ・脆弱性情報の収集から対応まで担当部署の役割・責任を明確化すること ・脆弱性情報/脅威情報を収集する情報源、ツール、頻度を定めること ・収集した情報の対応要否判断基準・対応手順を定めること ・対応履歴を記録し、月次でチェックすること | 【実践例】 ・情報システム部門にて、IPAやJPCERT等から随時情報収集している ・脆弱性対応のSOCサービスからの定期レポートを確認し、社内システムに該当する脆弱性がないか確認している ・該当する脆弱性がある場合、対策を決定する会議を開催している ・該当した脆弱性は、緊急度およびシステム・業務への影響を確認し、最大2か月以内に対策を実施している ・緊急度に応じた対策実施体制が整っている ・対応状況を記録し、月1回状況を確認している ・設備メーカと連携して緊急度を評価している | サーバー | IT／OT |  |  | 125
|  |  |  | 55 | 外部から受け取ったデータが安全であることを確認している | 【規則】 ・ウイルス対策ソフトのスキャンを実行すること ・外部から受け取ったファイルを安全な仮想環境上で安全性を確認するシステムを導入すること | 【安全性確認の例】 ・ウイルス対策ソフトのリアルタイムスキャンを実施している ・サンドボックスと呼ばれる仮想環境で実行してみて怪しい振る舞いを行わないか確認している ・EDR（Endpoint Detection and Response）で不審な振舞いをリアルタイム検知・対処をしている ・設備メーカー等の制約で、ウイルス対策ソフトのインストールを行えない場合は代替策を実施している - 検疫PCで検査する - USB型ウイルス対策ツールでスキャンする | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 130
| 16マルウェア対策 | マルウェア感染による情報漏洩、改ざん、システム停止を防ぐ | セキュリティ上の異常を素早く検知する マルウェア対策を行っていること | 56 | インターネットに接続している製造設備・システムとそれらに接続される記憶媒体には、マルウェア感染を検知・通報するソフトウエア(ウイルス対策ソフト)を導入している | 【規則】 ・製造設備・システムごとにウイルス対策ソフトを導入すること ・製造設備・システムに応じた適切なスキャン範囲と頻度を規定し、スキャンを実行すること ・ウイルス対策ソフトのパターンファイルが最新化できない場合、代替となる対応を定め実施すること ・ウイルス対策ソフトが導入できない場合は、別の方法で対応を行っている。 ・製造設備・システムに接続される記憶媒体についても、ウイルス対策ソフトを導入すること 【対象】 ・インターネットに接続している全ての製造設備・システムとそれらに接続される記憶媒体 | 【実践例】 ・ネットワーク接続する製造設備・システムにはウイルス対策ソフトのインストールを必須としている ・既知のパターンをベースに分析し、未知のパターンや亜種などを事前に予測し、検知の精度を高めるビッグデータ活用ディープラーニング型のツールを導入している。 ・ブラウザのセキュリティ設定を高い状態に義務付けている。 ・ウイルス対策ソフトの稼働状況を監視している。 【スキャンの実践例】 ・定期的なスキャンをスケジュールしている ・スキャンの範囲は感染リスクの高い設備・システムに限定している 【ウイルス対策ソフトが導入できない場合の対応例】 ・USB形マルウェアスキャンツールにて、週1回、スキャンを実施する ・パソコンやサーバーをファイアウォールで通信を制限する ・エンタープライズ系のネットワークとセグメントを分離する ・インターネットへの接続を行わない ・セキュリティ機能を有したネットワーク機器の導入 (ファイヤーウォール、セキュリティスイッチ等) | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 136
|  |  |  | 57 | ウイルス対策ソフトのパターンファイルは常に最新化している | 【規則】  製造設備・システム、記憶媒体に応じて定期的に実施 （ホワイトリスト型のウイルス対策ソフトの場合は対象外） 【対象】  No56の対象のとおり | 【実践例】 ・ウイルス対策ソフトのパターンファイルの更新は定期的に行っている 【パターンファイルが最新化できない場合の例】 ・1週間に一度、パターンファイル更新のためのネットワーク接続を実施する ・USB形マルウェアスキャンツールにて、週1回、スキャンを実施する ・パソコンやサーバーをファイアウォールで通信を制限する ・No56のとおり | 製造設備・システム全般 | IT／OT |  |  | 137
|  |  | セキュリティ事件・事故が発生した場合に、侵入経路や漏えい経路の調査が行えるよう、ログが取得されていること | 58 | インシデント発生時の調査のために必要なログを取得している | 【規則】 ・下記ログを取得、保管している [取得するログ(保管期間)] -製造設備・システムの操作ログ（6ヶ月） 取得項目：日時、ホスト名、ユーザーID、IPアドレス、操作内容 -メールの送受信ログ(6カ月) 取得項目：日時、宛先メールアドレス、送信元メールアドレス -ファイアウォールのログ(6カ月) 取得項目；日時、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス -プロキシサーバーのログ(6カ月) 取得項目：日時、リクエスト元IPアドレス、URL -リモートアクセスのログ(6カ月) 取得項目：日時、接続元IPアドレス、ユーザーID -認証サーバーのログ(6カ月) 取得項目：日時、接続元IPアドレス、ユーザーID、成功/失敗 ※クラウドサービスの利用も対象に含む ※クラウドサービスを利用しており保管期間の規則を満たせない場合は、リスクに応じて期間を各社で判断 ※製造設備・システムの操作ログの取得が難しい場合、ネットワークログの取得およびOS基本機能のシステムログを取得 | 【実践例】 ・保管が必要なログと保管期間を定義し、統合ログ管理システムで保管している ・保管が必要なログと保管期間を定義し、ハードディスクなどオンラインの記憶媒体にログを保管している ・保管が必要なログと保管期間を定義し、バックアップ用テープ、光学ディスク、メモリなどの外部記憶媒体に保管している | 事件・事故対応 | IT／OT |  |  | 143
| 17バックアップ・ 復元(リストア) | システム停止、データ消失による業務影響を極小化するとともに、早期の業務復旧を実現する | サイバー攻撃に対して重要な製造設備・システムの被害や稼働の影響を最小限に留める対策を行っていること | 59 | 適切なタイミングでバックアップを取得している | 【規則】 ・取得対象、取得頻度を定めてバックアップを取得すること ・バックアップを取得できない場合は、バックアップに代替する施策を検討すること | 【取得方法の例】 ・バックアップは外部記録メディアに保管し、ランサムウエア等に暗号化されないようにしている。 【取得対象の例】 製造設備・システムに保存されているデータ及び構成・設定情報 【取得内容の例】 ・定期的なデータバックアップ、構成変更時に設定情報（システムイメージバックアップ）バックアップを取得している 製造設備・システム内のデータおよび設定をバックアップ対象とし、頻度は1回/日、過去3世代以上、もしくは法令の定める期間分を保持している ・工場領域の設備付帯PCやサーバは可用性に応じ、下記のようなバックアップ方法を実施する □システムバックアップのみ □システムの冗長化 □エンドポイント機器の冗長化（代替え機） | サーバー | IT／OT |  |  | 148
|  |  |  | 60 | 復元(リストア)手順を整備している | 【規則】 バックアップ対象ごとにリストア手順書を整備すること | 【リストア手順書の記載例】 対象とする重要度が高いシステムの定義 復旧目標時間 復旧目標時間を達成するリストア手順 リストアテストの実施頻度 【リストア手順書の保管方法の例】 障害に備えて、復元手順書を紙面ですぐに利用できる場所に保管する 【リストア手順書の見直し例】 ・年一回リストア手順書を机上・実地でテストを行い、見直しを実施する。 ・内部監査により適切な方式によるバックアップの取得・リストア手順書の整備を確認している | サーバー | IT／OT |  |  | 149
|  |  |  | 61 | 機密度の高い重要情報、重要度の高い製造設備・システムについてバックアップの復元(リストア)テストを実施している | 【規則】 ・定めた復元手順により、復元ができることを確認すること 【対象】 ・重要なデータ・システム 【頻度】 ・システム構築時、変更時、定期的（リスク応じて判断） ・頻度はシステム構築時、変更時 | 【リストアテストの例】 ・リストア手順に従いリストアができることを、システム稼働や更新のタイミングで確認している ・バックアップの方式毎にバックアップから復元ができることを年1回確認している ・通常時の担当者以外が、リストア手順に従い復元できることを確認している ・新システム稼働時にリカバリ訓練を必ず実施している ・機器の停止が難しい場合は、机上による手順確認を実施している | 事件・事故対応 | IT／OT |  |  | 151
|  |  |  | 62 | 重要度の高い製造設備・システム設置エリアには、災害対策、環境対策を実施している | 【規則】 ・火災、水害、停電に対する対策を行うこと ・温湿度管理を行うこと | 【災害対策の例】 ・免震構造のラックを使用している ・建屋の上層階を利用している ・高感度煙センサーを設置している ・外部データセンターを利用している 【環境対策の例】 ・温湿度計を設置している | サーバー | IT／OT |  |  | 152
No.11とNo.12で「情報」と「機器」が『情報資産の管理』 としてまとめられているが、新規性や意匠性のある「試作品・製品」などを対象とした項目がありません。 次回の見直しで検討をお願い致します。 →承知しました